生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称         双锐（天津）阀门有限公司新建厂区项目

项目编号                津高新审投备案[2021]268号

建设单位           双锐（天津）阀门有限公司

建设地点  天津滨海高新区渤龙湖科技园内，高荣道与汉港路交口

验收单位          天津众峰环保科技有限公司

2024年4月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 双锐（天津）阀门有限公司新建厂区项目 | 行业类别 | 金属制品业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 双锐（天津）阀门有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 津高新审环准[2022]52号 二0二二年三月三十日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2022年5月至2023年11月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 天津尚信成科技服务有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 天津市天勘建筑设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 浚伊环保科技（天津）有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 天津恒煜建设有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 山东昌隆建设咨询股份有限公司天津分公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 天津众峰环保科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主 验收的通知》（水保[2017]365号）和水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保[2018] 133 号）的要求，双锐（天津）阀门有限公司于2024年4月2日主持召开了双锐（天津）阀门有限公司新建厂区项目水土保持设施验收会。参加会议的有施工单位、监理单位、水土保持方案报告编制单位、水土保持监测及水土保持设施验收报告编制单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查看了项目照片及视频，查阅了技术资料，通过视频会议的方式听取了建设单位、施工单位、监理单位关于水土保持措施实施情况的介绍和水土保持监测、设施验收报告编制单位的汇报，经质询、讨论，形成天津盛唐金属结构制造项目水土保持设施验收意见如下： - 项目概况 - 双锐（天津）阀门有限公司新建厂区项目位于天津滨海高新区渤龙湖科技园高荣道与汉港路交口。项目总占地面积1.36hm2，均为永久占地，总建筑面积8255.43m2，均为地上建筑。工程内容包括新建厂房2栋，门卫、附属用房及配套建设绿化、硬化工程。项目占地主要为建筑物占地，道路环形布设，布设在各建筑物周边，绿化分布在道路两侧和建筑物周边，项目出入口布设在项目北侧，设置机动停车位34个，非机动车位17个。 - 本项目建设性质为新建，工程于2022年5月开工，2023年11月建成完工。本项目总投资为6000万元，其中土建投资为3900万元，水土保持措施总投资58.17万元。 - 水土保持方案批复情况 - 2022年3月30日，天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室以津高新审环准[2022]52号对本项目水土保持方案做了批复，批复中同意水土流失防治责任范围为1.36公顷。本项目地点、规模在建设过程中未发生变化，水土保持措施未发生重大变化，后续没有水土保持方案变更。 - 水土保持初步设计或施工图设计情况 - 无 - 水土保持补偿费缴纳情况 - 根据《中华人民共和国水土保持法》、《天津市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》（津财综[2017]139号文件）等的要求，本项目未发生水土保持补偿费。 - 水土保持监测情况 - 2022年5月，受双锐（天津）阀门有限公司的委托，浚伊环保科技（天津）有限公司承担了本项目水土保持监测工作，2023年12月编制完成了《双锐（天津）阀门有限公司新建厂区项目水土保持监测总结报告》。监测结果表明：本项目在施工过程中，建设单位较重视水土保持工作，控制施工过程中因工程施工造成的水土流失影响，项目区水土流失得到有效控制，施工过程中未发生水土流失事件，项目区主要防治指标达到水土保持方案设定的一级防治标准，工程运行期水土保持维护、管理工作均已得到落实。项目区占地落实的水土保持措施的数量、质量、规格、防护能力等符合相关要求，运行状况良好，已基本发挥水土保持效益，本项目按水土保持方案实施进度落实了防护措施，主要包括对施工过程中的临时排水、临时覆盖措施，主体工程完工后的工程及排水措施等。在本项目水土保持方案中设计的工程措施得到落实，减轻了水土流失，对于保护项目区生态环境，改善生态景观，发挥出较好的作用。 - 验收报告编制情况和主要结论 - 2023年11月，受双锐（天津）阀门有限公司的委托，天津众峰环保科技有限公司承担本工程水土保持设施验收报告的编制工作，2024年4月编制完成了《双锐（天津）阀门有限公司新建厂区项目水土保持设施验收报告》。主要结论为：本项目各项水土保持措施布置到位，运行效果良好，水土流失得到治理，水土流失防治指标达到了方案设计的防治目标：其中，水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.3，渣土防护率达到98%，表土保护率不计，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率达到20%，均达标。建设单位编报了水土保持方案；实施了水土流失防治措施；开展水土保持监测工作，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了目标值；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 - 验收结论 - 验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持措施及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土流失防治目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 - 后续管护要求 - 建设单位应加强运行期水土保持设施的管理和维护，对项目区的绿化加强抚育管理，巩固林草成活率和保存率，若出现裸地及时补植补种，保证水土保持措施功能的持续发挥。

三、验收组成员签字表

| - 分工 | - 姓名 | - 单位 | - 职务/职称 | - 签字 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组长 |  |  | - 总经理 |  | - 建设单位 |
| - 成员 |  |  | - 工程师 |  | - 验收报告 编制单位 |
|  |  |  | - 工程师 |  | - 监测单位 |
|  |  |  | - 项目总监 |  | - 监理单位 |
|  |  |  | - 工程师 |  | - 水土保持方案编制单位 |
|  |  |  | - 项目经理 |  | - 施工单位 |
|  |  |  | - 正高 |  | - 特邀专家 |